## List1
CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ
STANČIĆ, ZAGREBAČKA 23, DUGO SELO
OIB:82103973646
TROŠKOVNIK
ZA IZRADU I UGRADNJU DRVENIH VRATA
Redni broj | Naziv usluge | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1 | DRVENA UNUTARNJA VRATA dimenzija :900x2050mm Dobava materijala,izrada,doprema i ugradnja unutrašnjih suhomontažnih drvenih vrata s pripadajućim dovratnikom bez slijepog štoka.Vratno krilo se treba sastojati od osnovne konstrukcije (medijapan ili jednakovrijedno) i ispune perforiranom ivericom, presvučene laminatom ili jednakovrijednim. Dovratnik i letvice izrađene od furniranog drva i medijapana ili jednakovrijedno, ravnih rubova. U cijenu trebaju biti uključeni šarniri, kvake i brava prema zahtjevu za pojedinu poziciju (cilindar +master ključ). Zid je debljine u rasponu od 10-35 cm .Širina lajsni na štokovima je 8 cm i svaka lajsna mora imati zaštitu od udarca (metalni kutnik) | kom | 35
2 | DRVENA UNUTARNJA VRATA dimenzija :900x2960mm Dobava materijala,izrada,doprema i ugradnja unutrašnjih suhomontažnih drvenih vrata s pripadajućim dovratnikom bez slijepog štoka.Vratno krilo se treba sastojati od osnovne konstrukcije (medijapan ili jednakovrijedno) i ispune perforiranom ivericom, presvučene laminatom ili jednakovrijednim. Dovratnik i letvice izrađene od furniranog drva i medijapana ili jednakovrijedno, ravnih rubova. U cijenu trebaju biti uključeni šarniri, kvake i brava prema zahtjevu za pojedinu poziciju (cilindar +master ključ). Zid je debljine u rasponu od 10-35 cm .Širina lajsni na štokovima je 8 cm i svaka lajsna mora imati zaštitu od udarca (metalni kutnik) | kom | 35
3 | Odvoz stare stolarije | m3 | 8
4 | Obrada špaleta nakon montaže | m | 585
Ponuditelji su obvezni u cijelosti popuniti troškovnik traženim podacima.
Ukupno bez PDV-a: _____________________
Datum ___________________________
M. P.
Pečat i potpis ponuditelja:
_____________________________